Lernprogramm: Schaltgeräte

Inhalt:
In dieser Sequenz geht darum, einen Überblick über wichtige Schaltgeräte und deren Funktion zu gewinnen.

Lernziele:
Sie können die wesentlichen Eigenschaften inkl. Kennbuchstaben sowie den Verwendungszweck der folgenden Schaltgeräte nennen: Hauptschalter, Rastschalter, Drucktaster, Positionsschalter, Leuchtmelder, Hilfsschütz, Hauptschütz und Bimetallrelais.  Sie kennen die Bedeutung der Farben Rot, Gelb, Grün, Blau und Weiss bei Leuchtmeldern und können je ein Anwendungsbeispiel nennen. Sie können den wesentlichen Unterschied zwischen Haupt- und Hilfsschützen nennen.

Auftrag: 
Starten Sie im moodle-Kurs AutomatikerIn_09: Elektrische Steuerungen, Kapitel Befehls- und Meldegeräte das Lernprogramm Wichtige Schaltgeräte im Überblick. Beantworten Sie schriftlich die Aufgaben 1 bis 20 auf diesem Arbeitspapier. Sie arbeiten selbständig!

Richtzeit: 
30 Minuten

Aufgaben:

- Welche Funktion hat ein Hauptschalter in einer Steuerung?

Sie schalten direkt die gesamte Steuerung ein oder aus

- Bei welchem Element im abgebildeten Stromlaufplan handelt es sich um den Hauptschalter? Notieren Sie den Kennbuchstaben inkl. Laufnummer.

Q1

- Was ist ein Rastschalter?

rastende Schaltstellung

- Der abgebildete Stromlaufplan zeigt ein Anwendungsbeispiel für einen Rastschalter. Erklären Sie die Funktion des Rastschalters bzw. die Funktion der Steuerung!

Hand- und Automatikantrieb und 0

- Welches sind die am häufigsten eingesetzten Befehlsgeräte?

Drucktaster

- Notieren Sie mindestens 3 besondere Eigenschaften von Drucktastern?

- Nicht rastend

- Öffner und Schliesser Kontakt

- Gehen automatisch zurück in die grundschaltung

- …

- Was ist ein Endlagentaster?

Positionsschalter

- Wie werden Endlagentaster auch genannt?

Positionschalter, Enschalter

- Nennen Sie ein Anwendungsbeispiel für Endlagentaster?

Abschalten von Antrieben, Jalousien Steuerung und Hubtorsteuerung

- Welche Aufgaben haben Leuchtmelder?

Betreibzuständ signalisieren

- Welchen Kennbuchstaben haben Leuchtmelder?

P

- Notieren Sie die Bedeutung der Farben von Leuchtmeldern sowie je ein         Anwendungsbeispiel:

| Farbe: | Bedeutung: | Anwendungsbeispiel: |
| --- | --- | --- |
|  | Gefahr oder Alarm | Druckausfall im Schmiersystem einer Maschine |
|  | Vorsicht, anormaler Zustand | Temperatur zu hoch |
|  | Sicherheit, normaler Zustand | Maschine fertig zum Start |
|  | Zwingend Notwendig | Zusatzpumpe einschalten |
|  | Neutral, allgemeine Information | Hauptschalter ein |
| Hinweis: Weiss darf verwendet werden, wenn keine eindeutige Zuordnung zu den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau möglich ist. |  |  |

- Was versteht man unter einem Hilfsschütz?

Elektrisch betätigte Schalter, für kleinere Lasten.

Hilfsschütz für Logik ( wie Relais)

Hauptschütz um Aktor anzusteuern

- Wozu dient ein Hilfsschütz?

Um kleine Lastströme zu Schalten

- Wodurch unterscheiden sich Hauptschütze von Hilfsschützen? Ergänzen Sie:

Die Kontakte von Hauptschützen eignen sich z.B. zum Schalten von grösseren Motorströmen, da ihre Kontakte höher belastbar sind.

- Welchen Kennbuchstaben haben Hilfsschütze?

K

- Welchen Kennbuchstaben haben Hauptschütze?

QDie Kontakte von Hauptschützen eignen sich z.B. zum Schalten von grösseren Motorströmen, da ihre Kontakte stärker belastbar sind.

- Wozu dienen Bimetallrelais (thermische Überstromrelais)?

Überlastschutz

- Bei welchem Element im abgebildeten Stromlaufplan handelt es sich um das     Bimetallrelais? Notieren Sie den Kennbuchstaben inkl. Laufnummer.

F2

- Wodurch wird das Hauptschütz des Motors beim Auslösen des thermischen Überstromrelais abgeschaltet?

Motorschutzrelais schaltet Hilfskontakt der Schütz von Netz trennt.

Durch einen Hilfskontak des Bimatalls